## 设备
id | zone | group | name | type | config | visibility
g0 |  |  | 测试主机 | gateway | serial=20445, name=展厅名称
d1 | 客厅 |  | 开合帘 | curtain | subtype=openclose, open¦close=0/0/0, stop=0/0/0, position=0/0/0
d2 | 客厅 |  | 卷帘 | curtain | subtype=rollershutter, open¦close=0/0/0, stop=0/0/0, position=0/0/0
d3 | 客厅 |  | 百叶帘 | curtain | subtype=blinds, open¦close=0/0/0, stop=0/0/0, position=0/0/0, angle=0/0/0
d4 | 客厅 |  | 射 灯 | light | switch=0/0/0
d5 | 客厅 |  | 调光灯 | light_dimmer | switch=0/0/0, brightness=0/0/0
d6 | 客厅 |  | 色温灯 | light_dimmer | switch=0/0/0, color_temp=0/0/1
d7 | 客厅 |  | 彩灯 | light | switch=0/0/0, red=0/0/0, green=0/0/0, blue=0/0/0, color_temp=0/0/0
d8 | 主卧 |  | 空调 | aircon | switch=0/0/0, mode=0/0/0, fan=0/0/0, settemp=0/0/0, temperature=0/0/0
d9 | 主卧 |  | 地暖 | floor_heat | switch=0/0/0, settemp=0/0/0, temperature=0/0/1
d10 | 主卧 |  | 新风 | freshair | switch=0/0/0, mode=0/0/0, fan=0/0/0, humidity=0/0/0:9.001:1:%, temperature=0/0/0:9.001:0.1:℃, pm25=0/0/0:9.001:1:ug/m3, co2=0/0/0:9.001:1:ppm, voc=0/0/0:9.001:0.1:ppm

## 场景
id | name | config | type | device | channel | value | delay | visibility
s01 | 回家模式 |  | scene
|  |  | action | 42 | position | 100
|  |  | action | 43 | position | 100
|  |  | action | 44 | position | 100
|  |  | action | 45 | switch | on
|  |  | action | 46 | switch | on
|  |  | action | 47 | switch | on
|  |  | action | 48 | switch | on
|  |  | action | 49 | switch | on
|  |  | action | 50 | switch | on
|  |  | action | 51 | switch | on
|  |  | action | 52 | switch | on
|  |  | action | 53 | switch | on
|  |  | action | 58 | switch | on
|  |  | action | hue1 | color | green
s02 | 离家模式 |  | scene
|  |  | action | 42 | position | 0
|  |  | action | 43 | position | 0
|  |  | action | 44 | position | 0
|  |  | action | 45 | switch | off
|  |  | action | 46 | switch | off
|  |  | action | 47 | switch | off
|  |  | action | 48 | switch | off
|  |  | action | 49 | switch | off
|  |  | action | 50 | switch | off
|  |  | action | 51 | switch | off
|  |  | action | 52 | switch | off
|  |  | action | 53 | switch | off
|  |  | action | 58 | switch | off
|  |  | action | hue1 | color | blue

## 联动
device0 | channel0 | value0 | direction | device1 | channel1 | value1 | delay | when

## 遥控器
id | zone | group | name | type | config | mode1
90051 | 展厅 |  | D-Controls | remote |  | 客厅
button1 |  |  |  | button |  | short=d1：close：：
button2 |  |  |  | button |  | short=d1：stop：：
button3 |  |  |  | button |  | short=d1：open：：
button4 |  |  |  | button |  | short=d2：close：：
button5 |  |  |  | button |  | short=d2：stop：：
button6 |  |  |  | button |  | short=d2：open：：
button7 |  |  |  | button |  | short=d3：close：：
button8 |  |  |  | button |  | short=d3：stop：：
button9 |  |  |  | button |  | short=d3：open：：
button10 |  |  |  | button |  | short=d4：switch：toggle：
button11 |  |  |  | button |  | short=d5：switch：toggle：
button12 |  |  |  | button |  | short=d6：switch：toogle：
button13 |  |  |  | button |  | short=d7：color：red：
button14 |  |  |  | button |  | short=d7：color：green:
button15 |  |  |  | button |  | short=d7：color：blue:
button16 |  |  |  | button |  | short=sonos1：decreaseVolume：10：
button17 |  |  |  | button |  | short=sonos1：mute：toggle：
button18 |  |  |  | button |  | short=sonos1：increaseVolume：10：
button19 |  |  |  | button |  | short=d2：close：：
button20 |  |  |  | button |  | short=d2：stop：：
button21 |  |  |  | button |  | short=d2：open：：
button22 |  |  |  | button |  | short=d3：close：：
button23 |  |  |  | button |  | short=d3：stop：：
button24 |  |  |  | button |  | short=d3：open：：
button25 |  |  |  | button |  | short=d4：switch：toggle：
button26 |  |  |  | button |  | short=d5：switch：toggle：
button27 |  |  |  | button |  | short=d6：switch：toogle：
button28 |  |  |  | button |  | short=d22：button1：：
button29 |  |  |  | button |  | short=d21：switch：toggle:
button30 |  |  |  | button |  | short=d22：button2：：